ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Наименование предприятия (адрес) ______________________________________________________________________________

Телефон/ факс ______________________________________________________________________________

I. Количественный и качественный состав поступающих сточных вод

- Количество работающих на предприятии ___________________________________________

- Тип вод  и  их  формирование (от каких производств)_________________________________

- Объем сточных вод, м3/сутки _______________________________________________________________________

- Максимальный часовой приток, м3/час _______________________________________________________________________

- Количество рабочих смен в сутки (для промышленных предприятий)_______________

- Наличие и тип промышленных предприятий,  одновременно сбрасывающих свои сточные воды на проектируемые (реконструируемые) БОС _______________________________________________________________________

- Концентрация загрязнений:

  - ХПК, мгО2/л ________________________

  - БПКп, мгО2/л ________________________

  - БПК5, мгО2/л ________________________

  - Взвешенные вещества, мг/л ___________

  - рН ________________________________

  - фосфаты (фосфор фосфатов), мг/л  ______________

  - аммонийный азот, мг/л _______________

  - азот нитритов, мг/л  __________________

  - азот нитратов, мг/л  __________________

  - нефтепродукты, мг/л_________________

  - жиры, мг/л__________________________

  - СПАВ, мг/л  _________________________

  - сульфат ион, мг/л ____________________

  - хлорид ион, мг/л ______________________

  - железо, мг/л_________________________

  - температура стоков, оС _______________

- Требования для сброса очищенной воды в водоем (канализационные нормы ПДС)

_________________________________________________________________________

- Характеристика существующих коммуникаций: КНС__________________________________________, коллектор__________________________________, подводящие трубопроводы_____________________, усреднитель________________________________, песколовка___________________________________, отстойник__________________________________, аэротенк_____________________________________,

система сбора и вывода осадков______________________________________________________, биофильтр__________________________,          аэрационная система________________________, илоуплотнитель____________________________,иловые карты______________________________, биопруд___________________________________, прочее_____________________________________

- Требования к расположению установки:

  - наземное (открытое или в павильоне)__________________________

  - заглубленное (величина заглубления), м _________________________

Исполнитель (ФИО), контактный телефон ____________________________________

Подпись ___________________________    Дата _______________________________